РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Брянская область Унечский район

Березинское сельское поселение

Березинская  сельская администрация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   01июля 2015года  №14

д. Березина

Об утверждении  Положения о порядке учета и расследования

инцидентов на опасном производственном объекте

Руководствуясь п.4.1 «Порядка проведения технического расследования причин аварий и инцидентов на объектах, поднадзорных  Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору», утвержденному приказом Ростехнадзора  №191 от 30.06.2009 г.:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить  Положение о Порядке учета и расследования инцидентов на  опасном производственном объекте (Прилагается)

2. Утвердить форму акта технического расследования причин инцидента на опасном производственном объекте (приложение А)

3. Утвердить форму журнала учета инцидентов ( приложение Б)

4.Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Березинской сельской администрации                                   Т.М.Хомякова

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель руководителя

Приокского управления Федеральной службы    по экологическому, технологическому и атомному надзору

________________ О. А. Ермолаев

« ___ »_______________ 2015 г

УТВЕРЖДАЮ:

Глава Березинской сельской

администрации Унечского района

Брянской области

___________________ Т.М.Хомякова

« 01»  июля  2015г.

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке расследования и учёта инцидентов

при эксплуатации ОПО- система теплоснабжения Березинской сельской администрации
(котельная ТКУ-200 с.Рюхов)

д.Березина

1. Область применения.

1.1. Настоящее положение устанавливает требования по организации расследования инцидентов на опасном производственном объекте - система теплоснабжения Березинской сельской администрации (котельная  ТКУ-200 с. Рюхов) (далее, ОПО), анализу причин инцидентов и порядок их учета

1.2. Требования настоящего Положения распространяются на всех работников организации, занятых эксплуатацией ОПО.

1.3. Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», Приказа от 19.08.2011г. № 480 «Об утверждении порядка проведения технического расследования причин аварий и инцидентов на объектах, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору».

2. Нормативные ссылки.

В настоящем положении использованы ссылки на следующие нормативные документы:

-Федеральный закон от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

-РД 12-378-00 (РДИ 12-451(378)-02) Методические рекомендации по классификации аварий и инцидентов на опасных производственных объектах газового хозяйства, подконтрольных газовому надзору;

-Общие правила промышленной безопасности для организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов;

-РД 10-385-00 Методические рекомендации по классификации аварий и инцидентов на подъемных сооружениях, паровых и водогрейных котлах, сосудах, работающих под давлением, трубопроводах пара и горячей воды.

3. Термины, определения, сокращения.

В настоящем Положении использованы следующие термины, определения, сокращения:

Промышленная безопасность опасных производственных объектов (далее - промышленная безопасность ОПО) - состояние защищенности жизненно важных интересов личности и общества от аварий на опасных производственных объектах и последствий указанных аварий;

Авария - разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, неконтролируемые взрыв и (или) выброс опасных веществ;

Инцидент - отказ или повреждение технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, отклонение от режима технологического процесса, нарушение положений настоящего Федерального закона, других федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также нормативных технических документов, устанавливающих правила ведения работ на опасном производственном объекте;

Подразделение – структура Березинской сельской администрации (учреждение, отдел, участок и т.д.);

Разрушение - это полное или близкое к полной утрате эксплуатационного состояния технического устройства или технологического агрегата, требующего проведения ремонта по приведению (восстановлению) их в соответствие с нормативно-технической документацией;

Взрыв - быстрое превращение вещества или окисление газов в замкнутом пространстве (взрывное горение), сопровождающееся выделением энергии и образованием сжатых газов, способных произвести разрушение технических устройств;

Отказ технического устройства - временная утрата техническим устройством, применяемым на опасном производственном объекте, способности функционировать по назначению в режиме эксплуатации;

Повреждение технического устройства - утрата отдельной частью технического устройства, применяемого на опасном производственном объекте, способности обеспечивать функциональное назначение.

Простой - временная приостановка работы по причинам экономического, технологического, технического или организационного характера.

Опасными производственными объектами - система теплоснабжения Березинской сельской администрации (котельная  ТКУ-200 с. Рюхов)  являются объекты на которых:

1)	получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются
следующие опасные вещества:

воспламеняющиеся вещества- газы, которые при нормальном давлении и в смеси с воздухом становятся воспламеняющимися и температура кипения которых, при нормальном давлении, составляет 20 °С или ниже;

Перечень ОПО- системы теплоснабжения Березинской сельской администрации  (котельная ТКУ-200 с. Рюхов) приведен в Положении об организации и осуществлении  производственного контроля (приложение 1)

4. Общие положения.

4.1. К инцидентам на ОПО, подконтрольных газовому надзору, относятся:

-отказ (выход из строя) газового оборудования (технических устройств) газорегуляторных пунктов и установок;

-отказ контрольно-измерительных приборов, автоматики безопасности, сигнализации и блокировок на газоиспользующих установках;

-повреждения технических устройств (взрывных клапанов) при розжиге газоиспользующих установок (котлов, печей, агрегатов);

-повреждения газопроводов, не повлекшие за собой их отключения;

-отказы в работе оборудования.

4.4. К инцидентам при эксплуатации котлов относятся:

-повреждения крышек и затворов у лазов или люков котлов;

-образование выпучин и трещин на стенках топочных камер, котлов,

-взрывы в топках котлов (за исключением котлов, работающих на газе), вызвавшие остановку технического устройства на ремонт;

-нарушение положений федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также нормативных технических документов, устанавливающих правила ведения работ на ОПО, нарушение требований Правил устройства и безопасной эксплуатации технических устройств.

5. Ответственность.

В случае причинения вреда жизни или здоровью граждан в результате инцидента на опасном производственном объекте эксплуатирующая организация или иной владелец опасного производственного объекта, ответственные за причиненный вред, обязаны обеспечить выплату компенсации в счет возмещения причиненного вреда:

- гражданам, имеющим право в соответствии с гражданским законодательством на возмещение вреда, понесенного в случае смерти потерпевшего (кормильца), - в сумме два миллиона рублей;

Выплата компенсации в счет возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью граждан в результате аварии или инцидента на опасном производственном объекте, не освобождает ответственное за причиненный вред лицо от его возмещения в соответствии с требованиями гражданского законодательства в части, превышающей сумму произведенной компенсации.

Глава администрации несет ответственность за:

-расследование и учет инцидентов на опасных производственных объектах филиала;

-учет и расследование инцидентов, происшедших на объектах энергетики;

-утверждение актов расследования причин инцидентов;

-подготовку и передачу информации об инцидентах, происшедших на опасных производственных объектах в территориальный орган Ростехнадзора;

-контроль за разработкой и выполнением мероприятий по предупреждению инцидентов.

Главный бухгалтер несет ответственность за определение экономического ущерба, причиненного инцидентом.

Директор ПЦДК  несет ответственность за:

- учет и расследование инцидентов, произошедших  при эксплуатации ОПО сети газопотребления, инцидентов, связанных эксплуатацией дымовой трубы в котельной;

- разработку мероприятий по предупреждению инцидентов на вверенных ему ОПО.

Руководители подразделений несут ответственность за:

- сокрытие и несвоевременное проведение расследования инцидентов;

- отсутствие в паспортах технических устройств сведений о происшедших инцидентах.

Работники, по вине которых  произошел инцидент, несут  ответственность в соответствии с действующим законодательством.

6. Порядок расследования причин инцидентов на опасных производственных объектах.

6.1. Техническое расследование причин инцидентов на опасном производственном объекте направлено на установление обстоятельств и причин инцидента, размера причиненного вреда, ответственных лиц, виновных в происшедшем инциденте, а также на разработку мер по устранению его последствий и профилактических мероприятий по предупреждению аналогичных инцидентов на данном и других опасных объектах.

6.2. Расследование причин инцидентов на опасных производственных объектах, объектах энергетики, их учет и анализ регламентируются настоящим Положением о порядке расследования причин инцидентов и их учета, утвержденным главой Березинской сельской администрации и согласованным с территориальным органом Ростехнадзора.

6.3. В случае возникновения инцидента, вызвавшего остановку основного оборудования, руководитель учреждения (мастер) докладывает устно об остановке вышестоящему руководителю, о возникших инцидентах, в соответствии с разделом 4 настоящего Положения,  а после устранения инцидента - о сроке простоя.

6.4. Ежедневно глава администрации получает данные о простоях.

6.5. В случае простоя основного оборудования более суток, глава администрации создает комиссию распоряжением по Березинской сельской администрации  для расследования инцидента.

6.6. В состав комиссии должно входить нечетное число членов.

6.7. Комиссия по расследованию инцидента создается в следующем составе:

Председатель комиссии –  глава администрации,

члены комиссии: специалисты по принадлежности к курируемому вопросу, руководитель подразделения, в котором произошел инцидент и другие работники, по решению председателя комиссии.

6.8. Необходимость участия представителя территориального органа Ростехнадзора, на территории деятельности которого произошел инцидент, определяется руководителем территориального органа Ростехнадзора.

6.10. Результаты работы по установлению причин инцидента оформляются актом расследования причин инцидента по образцу приложения А.

6.11. Акт должен содержать информацию о дате и месте инцидента, его причинах и обстоятельствах, принятых мерах по ликвидации инцидента, продолжительности простоя и материальном ущербе, в том числе вреде, нанесенном окружающей среде, а также о мерах по устранению причин инцидента.

6.12. Акт расследования причин инцидента хранится в организации не менее двух лет.

6.13. Расследование происшедшего инцидента производится в 5-дневный срок.

6.14. Учет инцидентов ведется в специальном журнале (по образцу приложения Б), где регистрируется дата и место инцидента, его характеристика и причины, продолжительность простоя, экономический ущерб (в том числе вред, нанесенный окружающей среде), меры по устранению причин инцидента и делается отметка об их выполнении.

Ведение журнала и хранение документации по учету и расследованию причин инцидентов осуществляется работником, ответственным за осуществление производственного контроля.

6.15. Сведения о происшедших инцидентах заносятся в паспорта технических устройств, ответственным работником ОПО, в котором эксплуатируется техническое устройство.

6.16  Результаты анализа причин инцидентов, информация о количестве и характере инцидентов, о причинах их возникновения и принятых мерах  направляются не реже одного раза в квартал в территориальный орган Ростехнадзора инженерно-техническим работником, ответственным за организацию и осуществление  производственного контроля (по форме приложения Б).

Разработал:

Глава Березинской сельской администрации                           Т.М.Хомякова

Приложение А.

УТВЕРЖДАЮ:

Глава Березинской сельской администрации 						         ______________Т.М. Хомякова

«___» ____________ 20___ г

АКТ

технического расследования причин инцидента 
на опасном производственном объекте – система теплоснабжения

Березинской сельской администрации (ТКУ-200 с. Рюхов)

произошедшего  «___» _____________ 20____ г.

| 1Подразделение_________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Дата и время возникновения события _____________________________________________________________ |  |  |  |  |
| 3. Техническое устройство ________________________________________________________________________ |  |  |  |  |
| 4. Время простоя, часов __________________________________________________________________________ |  |  |  |  |
| Комиссия технического расследования причин инцидента: |  |  |  |  |
| Председатель: ______________________________________________________________________________ |  |  |  |  |
| (должность, фамилия, инициалы) |  |  |  |  |
| Члены комиссии: ______________________________________________________________________________ |  |  |  |  |
| (должность, фамилия, инициалы) _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ |  |  |  |  |
| 5. Характеристика места и обстоятельства инцидента ___________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ 6. Технические и организационные причины инцидента ________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ 7. Мероприятия по устранению причин инцидента _____________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ 8. Заключение о лицах, ответственных за допущенный инцидент _________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |
| 9. Экономический ущерб: |  |  |  |  |
| прямые потери: ___________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |
| (производственные фонды, материальные ценности) |  |  |  |  |
| затраты на устранение причин инцидентов ____________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |
| Акт составлен « ______ » ______________________ 20 ___ г |  |  |  |  |
| Председатель комиссии: _____________________________________________ |  |  |  |  |
| Члены комиссии: _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ |  |  |  |  |

Приложение Б.

ЖУРНАЛ

УЧЕТА ИНЦИДЕНТОВ, ПРОИСШЕДШИХ НА ОПАСНОМ ПРОИЗВОДСТВЕННОМ

ОБЪЕКТЕ - система теплоснабжения

Березинской сельской администрации (ТКУ-200 с. Рюхов)

поднадзорных

Приокскому управлению Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору ,

за ____________ квартал 20___ г

| № п/п | Место инцидента, название объекта, регистрационный номер и дата его регистрации | Дата и время инцидента | Вид инцидента | Причины инцидента | Продолжительность простоя, часов | Недоотпуск энергии, кВт·ч | Экономический ущерб , тыс. руб. | Мероприятия, предложенные комиссией по расследованию причин инцидента | Отметка о выполнении мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |