Сведения

о мероприятиях, проведенных 03.08.2022 года в Государственном бюджетном учреждении социального обслуживания Брянской

области «Социальный приют для детей и подростков Унечского района»

В соответствии с утвержденным планом, 03.08.2022 года в ГБУ СО «Социальном приюте для детей и подростков Унечского района» расположенного по адресу: Брянская обл., Унечский район, с. Красновичи ул. Школьная, д. 3, Унечского района Брянской области, сотрудниками ОНДПР по Унечскому району, был проведен комплекс профилактических мероприятий по вопросу обеспечения пожарной безопасности на социально-значимых объектах с круглосуточным пребыванием людей в ходе которых:

- особое внимание было обращено на содержание путей эвакуации и эвакуационных выходов, исправность систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре, дистанционного мониторинга, наличие достаточного количества первичных средств пожаротушения, наличие инструкции о порядке действий обслуживающего персонала на случай возникновения пожара в дневное и ночное время, телефонной связи, электрических фонарей (ручных и с фиксацией на голове), уровень знаний обслуживающим персоналом своих обязанностей в случае возникновения пожара и при использовании первичных средств пожаротушения;

- организовано проведение практической тренировки по эвакуации дежурного персонала, в ходе которой, дети и обслуживающий персонал, показали свою подготовленность и слаженность;

- проведена беседа с обслуживающим персоналом объекта, о порядке действий в случае возникновения пожара, использования первичных средств пожаротушения, а также соблюдении требований пожарной безопасности.

В данных мероприятиях приняло участие 5 человек обслуживающего персонала.