Приложение

к постановлению администрации

Унечского района

От 07.06.2023 №112

Программа проведения проверки готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии, расположенных на территории Унечского муниципального района Брянской области к очередному отопительному

периоду 2023-2024 гг.

I. Общие положения

1.1. Настоящая программа проведения проверки готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии, расположенных на территории Унечского муниципального района Брянской области к очередному отопительному периоду 2023-2024гг. (далее – Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103, и определяет порядок оценки готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии.

1.2. Проверке подлежат теплоснабжающие организации и потребители тепловой энергии, указанные в приложении № 1 к настоящей Программе.

II. Порядок проведения проверки

2.1. При проверке комиссией по оценке готовности Унечского района к работе в осенне-зимний период 2023-2024 годов проверяется выполнение требований, установленных разделом III и разделом IV настоящей Программы (далее - требования по готовности).

В целях проведения проверки комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводит осмотр объектов проверки.

2.2. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее – Акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки согласно приложению № 2 к настоящей Программе.

В акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:

- объект проверки готов к отопительному периоду;

- объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;

- объект проверки не готов к отопительному периоду.

2.3. При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее – Перечень) согласно приложению № 3 к настоящей Программе с указанием сроков их устранения.

2.4. В целях повышения уровня безопасности газифицированных многоквартирных домов составляется «Паспорт готовности многоквартирного дома к эксплуатации в осенне-зимний период» согласно приложению № 4 к настоящей Программе по каждому многоквартирному дому, который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки.

2.5. Паспорт готовности к отопительному периоду (далее – Паспорт) составляется согласно приложению № 5 к настоящей Программе по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.

2.6. Сроки выдачи паспортов – не позднее 15 сентября (для потребителей тепловой энергии), не позднее 1 ноября (для теплоснабжающих организаций), не позднее 15 ноября (для муниципальных образований).

2.7. В случае устранения указанных в Перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, установленные в пункте 2.6. настоящей Программы, комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт.

2.8. Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до даты, установленной пунктом 2.6. настоящей Программы, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.

- III. Требования по готовности к отопительному периоду 
для теплоснабжающих организаций

3.1. В целях оценки готовности теплоснабжающих организаций к отопительному периоду комиссией должны быть проверены в отношении данных организаций:

1) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

2) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

3) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

4) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

- укомплектованность указанных служб персоналом;

- обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

5) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

6) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

7) обеспечение качества теплоносителей;

8) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

9) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с Законом о теплоснабжении;

10) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

- готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготавления и топливоподачи;

- соблюдение водно-химического режима;

- отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

- наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

- наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

- наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

- проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

- выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

- выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

- наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

11) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

12) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

13) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

IV. Требования по готовности к отопительному

периоду для потребителей тепловой энергии

4.1. В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду комиссией должны быть проверены:

1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

9) работоспособность защиты систем теплопотребления;

10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

12) плотность оборудования тепловых пунктов;

13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

17) наличие актов о проверке состояния дымовых и вентиляционных каналов перед отопительным периодом у потребителей тепловой энергии, являющихся лицами, осуществляющими в соответствии с жилищным законодательством управление многоквартирным домом

Приложение №1

к Программе проведения проверки  готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии, расположенных  на территории Унечского муниципального района Брянской области района, к отопительному периоду 2023-2024 гг.

Перечень теплоснабжающих организаций и потребителей

тепловой энергии, подлежащих проверке готовности к отопительному

периоду 2023-2024 гг.

| № п/п | Наименование организации | Сроки проведения проверки |
| --- | --- | --- |
| 1. Потребители тепловой энергии |  |  |
| Учреждения образования |  |  |
| 1. | МОУ СОШ № 1 | с 01.08.2023г. по 01.09.2023г. |
| 2. | МОУ СОШ № 2 | с 01.08.2023г. по 01.09.2023г. |
| 3. | МОУ СОШ № 3 | с 01.08.2023г. по 01.09.2023г. |
| 4. | МОУ СОШ № 4 | с 01.08.2023г. по 01.09.2023г. |
| 5. | МОУ СОШ № 5 | с 01.08.2023г. по 01.09.2023г. |
| 6. | МОУ СОШ д. Березина | с 01.08.2023г. по 01.09.2023г. |
| 7. | МОУ ООШ с. Рюхов | с 01.08.2023г. по 01.09.2023г. |
| 8. | МОУ СОШ с. Высокое | с 01.08.2023г. по 01.09.2023г. |
| 9. | МОУ СОШ пос. Рассуха | с 01.08.2023г. по 01.09.2023г. |
| 10. | МОУ СОШ д. Новые Ивайтенки | с 01.08.2023г. по 01.09.2023г. |
| 11. | МОУ СОШ с. Писаревка | с 01.08.2023г. по 01.09.2023г. |
| 12. | МОУ СОШ с. Красновичи | с 01.08.2023г. по 01.09.2023г. |
| 13. | МОУ ООШ с. Брянкустичи | с 01.08.2023г. по 01.09.2023г. |
| 14. | МОУ СОШ с. Найтоповичи | с 01.08.2023г. по 01.09.2023г. |
| 15. | МОУ СОШ с. Павловка | с 01.08.2023г. по 01.09.2023г. |
| 16. | МОУ СОШ с. Старая Гута | с 01.08.2023г. по 01.09.2023г. |
| 17. | МОУ СОШ с. Староселье | с 01.08.2023г. по 01.09.2023г. |
| 18. | МДОУ д/с «Березка» | с 01.08.2023г. по 01.09.2023г. |
| 19. | МДОУ д/с «Солнышко» | с 01.08.2023г. по 01.09.2023г. |
| 20. | МДОУ д/с «Рябинушка» | с 01.08.2023г. по 01.09.2023г. |
| 21. | МДОУ д/с «Ромашка» | с 01.08.2023г. по 01.09.2023г. |
| 22. | МДОУ д/с «Звездочка» | с 01.08.2023г. по 01.09.2023г. |
| 23. | МДОУ д/с «Дельфин» | с 01.08.2023г. по 01.09.2023г. |
| 24. | МБО УДО – Центр детского образования г. Унеча | с 01.08.2023г. по 01.09.2023г. |
| 25. | ГАПОУ Унечский техникум отраслевых технологий и транспорта имени Героя России А.В. Рассказы | с 01.08.2023г. по 01.09.2023г. |
| 26. | ГБОУ «Унечская школа – интернат» | с 01.08.2023г. по 01.09.2023г. |
| 27. | МБУ СШ «Электрон» | с 01.08.2023г. по 01.09.2023г. |
| Учреждения здравоохранения |  |  |
| 28. | ГБУЗ «Унечская ЦРБ» | с 01.08.2023г. по 01.09.2023г. |
| Объекты социальной сферы |  |  |
| 29. | ГБУСО «Социальный приют для детей и подростков Унечского района» | с 01.08.2023г. по 01.09.2023г. |
| Потребители жилищного фонда |  |  |
| 30. | ООО «НД УНЕЧА» | с 01.08.2023г. по 01.09.2023г. |
| 31. | ООО УК «Сервис» | с 01.08.2023г. по 01.09.2023г. |
| 32. | ООО «Квартал 32» | с 01.08.2023г. по 01.09.2023г. |
| Учреждения культуры |  |  |
| 33 | МБУК «Унечская межпоселенческая централизованная библиотечная система» | с 01.08.2023г. по 01.09.2023г. |
| 34. | МУК «Унечская городская библиотека» | с 01.08.2023г. по 01.09.2023г. |
| 35. | МУК МКДУ (клуб им. 1 Мая) | с 01.08.2023г. по 01.09.2023г. |
| 36. | МУК «Унечский краеведческий музей»; | с 01.08.2023г. по 01.09.2023г. |
| 37. | МБУ ДО «Унечская детская школа искусств» | с 01.08.2023г. по 01.09.2023г. |
| 38. | МБУ ДО «Унечская детская художественная школа» | с 01.08.2023г. по 01.09.2023г. |
| 39. | МУК «Унечское киновидеоучреждение» | с 01.08.2023г. по 01.09.2023г. |
| 40. | МУК «Унечский городской парк культуры и отдыха им. Уральских добровольцев» | с 01.08.2023г. по 01.09.2023г. |
| Теплоснабжающие организации |  |  |
| 1. | Клинцовское СП ГУП «Брянсккоммунэнерго» | с 01.09.2023г. по 01.10.2023г |
| 2. | Унечское МУПЖКО | с 01.09.2023г. по 01.10.2023г |