Российская Федерация

Брянская область Унечский муниципальный район

Павловское сельское поселение

Павловский сельский Совет народных депутатов

РЕШЕНИЕ

от 14.12.2020г № 4-55

с.Павловка

О необходимости топонирования

обмелевших шахтных колодцев,

расположенных на территории

Павловского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении"», с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления"", СанПиН 2.1.4.1175-02.

Павловский сельский Совет народных депутатов

РЕШИЛ:

- На  основании, п. 5.8  СанПиН 2.1.4.1175-02., предусматривающих возможность ликвидации колодца в случае неустранимого ухудшения качества воды, ставшей непригодной для питьевых и хозяйственных нужд, при износе оборудования (коррозии труб, заиливание фильтров, обрушение срубов и т.д.), резкого уменьшения дебита или обмеления, необходимо произвести топонирование обмелевших шахтных колодцев, согласно приложению 1 к настоящему решению.

Для  выполнение поэтапного топонирования обмелевших шахтных колодцев       Павловской сельской администрации определить сметную  стоимость работ  и разработать план проведения  работ на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

- Настоящее решение обнародовать согласно Уставу Павловского сельского поселения Унечского муниципального района Брянской области.

- Решение вступает в силу после его официального обнародования.

Глава Павловского сельского поселения,

Председатель Павловского сельского Совета                                    С.Н. Мильчик

# Приложение

# к решению Павловского сельского

# Совета народных депутатов

от 14.12. 2020 г. № 4-55

| №п/п | Адрес нахождения колодца | # Состояние колодца | # Проводимые мероприятия | # Используется/ не используется |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д.Шулаковка ул.Пролетарская,6 | состояние не удов., из ж/б колец, дерев.навес нет воды | # необходимо провести топонирование | Не используется |
| 2 | д.Шулаковка ул.Пролетарская,36 | состояние не удов., из ж/б колец, обшит досками ,дерев.крышка, лавочка, ограждение нет воды | # необходимо провести топонирование | # Не используется |
| 3 | д. Батуровка ул. Луговая,8 | состояние не удов., глубина 10м ж/б кольца обшит досками дерев.крышка , лавочка нет воды | # необходимо провести топонирование | # Не используется |
| 4 | д.Пески ул. Вишневая (возле магазина) | состояние не удов., нет воды | # необходимо провести топонирование | # Не используется |
| 5 | с. Павловка ул. Социалистическая 9 | и состояние не удов., з ж/б колец, глубина 6 м | # необходимо провести топонирование | Не используется |
| 6 | пос. Рассуха ул. Школьная, 5 | состояние не удов., нет воды, из ж/б колец, крышка, лавочка глубина 7 м | # необходимо провести топонирование | # Не используется |
| 7 | пос. Рассуха ул. Школьная, 61 | состояние удов., нет воды, глубина 6 м из ж/б колец, навес, лавочка, ограждение | необходимо провести топонирование | # Не используется |
| 8 | пос. Рассуха ул. Школьная, 101 | состояние удов., нет воды глубина 12 м из ж/б колец, навес лавочка | необходимо провести топонирование | # Не используется |
| 9 | пос. Рассуха вокзал | состояние удов., нет воды | необходимо провести топонирование | # Не используется |
| 10 | пос. Рассуха ул. Центральная, 30 | состояние удов., нет воды глубина 9 м из ж/б колец обшит досками, навес, ограждение | необходимо провести топонирование | # Не используется |
| 11 | пос. Рассуха ул. Центральная, 10 | состояние удов., нет воды глубина 18 м из ж/б колец обшит досками, навес лавочка,ограждение | необходимо провести топонирование | # Не используется |
| 12 | пос. Рассуха ул. Центральная, 56 | состояние удов., нет воды из ж/б колец, навес обшит железом, лавочка | необходимо провести топонирование | # Не используется |
| 13 | пос. Рассуха ул. Вишневая, 6 | состояние удов., нет воды глубина 12 м из ж/б колец, навес, лавочка,ограждение | необходимо провести топонирование | # Не используется |
| 14 | пос. Рассуха ул. Вишневая, 13 | состояние удов., нет воды из ж/б колец обшит досками, навес, лавочка,ограждение | необходимо провести топонирование | # Не используется |
| 15 | пос. Рассуха ул. Заводская, 3 | состояние удов., нет воды глубина 12 м из ж/б колец обшит досками, навес, лавочка,ограждение | необходимо провести топонирование | # Не используется |
| 16 | пос. Рассуха ул. Заводская, 31 | состояние удов., нет воды глубина 8 м из ж/б колец, навес, лавочка,ограждение | необходимо провести топонирование | # Не используется |
| 17 | пос. Рассуха ул. Садовая,7 | состояние удов., нет воды из ж/б колец обшит деревянными брусьями ,навес ,лавочка, ограждение | необходимо провести топонирование | # Не используется |
| 18 | пос. Рассуха ул. Садовая,12 | состояние удов., нет воды из ж/б колец обшит досками ,навес ,лавочка, ограждение | необходимо провести топонирование | # Не используется |
| 19 | пос. Рассуха ул. Линейная, 39 | состояние удов., нет воды глубина 7 м из ж/б колец, навес , лавочка | необходимо провести топонирование | # Не используется |
| 20 | пос. Рассуха ул.Линейная,19 | состояние удов., нет воды | необходимо провести топонирование | # Не используется |