Сведения

о мероприятиях, проведенных 27.10.2021 года в Государственном бюджетном учреждении социального обслуживания Брянской

области «Социальный приют для детей и подростков Унечского района»

В соответствии с утвержденным планом, 27.10.2021 года в ГБУ СО «Социальном приюте для детей и подростков Унечского района» расположенного в с. Красновичи ул. Школьная, 3, Унечского района Брянской области, сотрудниками ОНДПР по Унечскому району, был проведен комплекс профилактических мероприятий по вопросу обеспечения пожарной безопасности на социально-значимых объектах с круглосуточным пребыванием людей в ходе которых:

- особое внимание было обращено на содержание путей эвакуации и эвакуационных выходов, исправность систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре, дистанционного мониторинга, наличие достаточного количества первичных средств пожаротушения, наличие инструкции о порядке действий обслуживающего персонала на случай возникновения пожара в дневное и ночное время, телефонной связи, электрических фонарей, уровень знаний обслуживающим персоналом своих обязанностей в случае возникновения пожара и при использовании первичных средств пожаротушения;

- организовано проведение практической  тренировки по эвакуации детей и дежурного персонала, в ходе которой, дети и обслуживающий персонал, показали свою подготовленность и слаженность;

- проведена беседа с воспитанниками (детьми) и обслуживающим персоналом объекта, о порядке действий в случае возникновения пожара, использования первичных средств пожаротушения, а также соблюдении требований пожарной безопасности в осенне-зимний период 2021-22 года.

В данных мероприятиях приняло участие 12 человек обслуживающего персонала и 10 человек воспитанников.