РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ

УНЕЧСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ПАВЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « 26 »  августа  2022 г.  № 24

с. Павловка

Об источниках наружного противопожарного

водоснабжения для целей пожаротушения,

расположенных в населенных пунктах и

на прилегающих к ним территориям

Павловского сельского поселения

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»,  а также вцелях реализации пунктов 53 и 75 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.В целях пожаротушения обеспечить условия для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах Павловского сельского поселения и на прилегающих к ним территориях.

2. Естественные и искусственные водоисточники (реки, озера, бассейны, градирни и др.), расположенные на территориях населенных пунктов,  обеспечить подъездами с площадками (пирсами) с твердым покрытием размером не менее 12 х 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года, за исключением случаев, когда территория населенного пункта обеспечена источниками противопожарного водоснабжения.

3. Водонапорные башни, расположенные в сельских населенных пунктах Павловского сельского поселения ,обеспечить приспособлениями для забора воды пожарной техникой в любое время года.

4. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации Унечского района в сети Интернет .

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Павловского сельского поселение                            Мельникова Е.А.