В соответствии с требованиями статьи 144 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» одной из форм оценки соответствия объектов защиты (продукции) требованиям пожарной безопасности наряду с федеральным государственным пожарным надзором является независимая оценка пожарного риска (аудит пожарной безопасности). С 1 января 2021 года введены Правила оценки соответствия объектов защиты (продукции) установленным требованиям пожарной безопасности путем независимой оценки пожарного риска (утверждены Постановлением Правительства РФ от 31 августа 2020 года № 1325) (далее - Правила). Согласно пункту 4 Правил, независимая оценка пожарного риска включает: анализ документов, характеризующих пожарную опасность объекта защиты (продукции); обследование объекта защиты (продукции) для получения объективной информации о состоянии пожарной безопасности объекта защиты (продукции) и соблюдении противопожарного режима, выявления возможности возникновения и развития пожара и воздействия на людей и материальные ценности опасных факторов пожара, а также для определения наличия условий соответствия объекта защиты (продукции) требованиям пожарной безопасности, в том числе для проверки исправности и работоспособности имеющихся на объекте защиты (продукции) систем противопожарной защиты; информацию о проведении необходимых исследований, испытаний, расчетов и экспертиз в случаях, установленных нормативными документами ПО пожарной безопасности, проведении расчетов по оценке пожарного риска в случаях, установленных Федеральным законом «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; подготовку вывода о выполнении требований пожарной безопасности и соблюдении противопожарного режима либо в случае их невыполнения и (или) несоблюдения разработку мер по обеспечению выполнения условий, при которых объект защиты (продукция) будет соответствовать требованиям пожарной безопасности, и (или) подготовку перечня требований пожарной безопасности, при выполнении которых обеспечивается соблюдение противопожарного режима на объекте защиты (продукции). Вместе с тем, наличие в отношении объекта положительного заключения независимой оценки пожарного риска (аудита пожарной безопасности) является одним из значений критериев добросовестности, позволяющим изменить категорию риска, присвоенную конкретному объекту защиты, на более низкую категорию в соответствии с Положением о федеральном государственном пожарном надзоре, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 года № 290 (с изменениями, внесенными постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 1016). По вопросам соблюдения обязательных требований пожарной безопасности, в том числе по вопросам открытости и прозрачности деятельности надзорных органов МЧС России, и формам оценки соответствия объектов защиты (продукции) требованиям пожарной безопасности Вы можете обратиться в ОНДПР по Унечскому району Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Брянской области, расположенного по адресу: Брянская область, город Унеча, улица Кирова, дом 2; телефон 8-(4832)-26-61-49; Е-mail: unecha.ond@mail.32.mchs.gov.ru.