Российская   Федерация

# Брянская область  Унечский муниципальный район

# Березинское  сельское поселение

# Березинское  сельский Совет народных депутатов

РЕШЕНИЕ

от 04 июня  2021 года №4-75

д.Березина

Об утверждении муниципальной долгосрочной

целевой программы «Комплексное развитие систем

коммунальной инфраструктуры муниципального

образования «Березинское  сельское поселение

Унечского муниципального района Брянской

области на 2021-2030годы

Руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Березинский  сельский  Совет народных депутатов

# Р Е Ш ИЛ:

1. Утвердить муниципальную долгосрочную целевую программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Березинское  сельское поселение Унечского муниципального  района Брянской области на 2021-2030 годы

2. Настоящее решение обнародовать в соответствии с Уставом Березинского сельского поселения

3. Настоящее решение  вступает в силу после официального обнародования.

Глава Березинского сельского поселения

Председатель Березинского сельского

Совета народных депутатов                                                               М.М. Зверек

Утверждена решением Березинского

сельского Совета народных депутатов

№4-75 от 04 июня 2021года

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Березинское  сельское поселение» Унечского муниципального района Брянской области на 2021-2030 годы»

1. Паспорт Программы

| Наименование Программы | Муниципальная долгосрочная целевая программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Березинское сельское поселение» Унечского муниципального района Брянской области на 2021-2030 годы. |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Градостроительный кодекс Российской Федерации, , Программа социально-экономического развития Березинского сельского поселения Унечского муниципального района, разработанная и утвержденная документация территориального планирования. |
| Муниципальный заказчик Программы | Администрация Березинского сельского поселения |
| Основной разработчик Программы | Администрация Березинского сельского поселения, отдел по строительству, архитектуре и коммунальному хозяйству администрации Унечского района |
| Основная цель Программы | Развитие систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства в Березинском сельском поселении с 2021 по 2030 годы. |
| Основные задачи Программы | Определение перспективной потребности населения поселения, объектов нового строительства в коммунальных ресурсах |
| Важнейшие целевые показатели программы | Определение критериев доступности для населения коммунальных услуг, показателей спроса на коммунальные ресурсы и перспективных нагрузок, величин новых нагрузок, показателей качества поставляемого коммунального ресурса, показателей степени охвата потребителей приборами учета, показателей надежности по каждой системе ресурсоснабжения, показателей эффективности производства и транспортировки ресурсов, показателей эффективности потребления каждого вида коммунального ресурса |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2021-2030 года |
| Объемы и источники финансирования Программы | Федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет района, финансовые средства инвесторов, средства предприятий и организаций. |

1. Введение

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Березинского сельского поселения на 2021-2030 годы» (далее - Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом N 210-ФЗ от 30.12.2004 "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса"(в редакции от 26.07.2017 года), Градостроительного кодекса РФ и предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создание условий, необходимых для привлечения организаций различных организационно-правовых форм к управлению объектами коммунальной инфраструктуры, а также привлечение средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Программа направлена на обеспечение надежного, качественного и устойчивого предоставления коммунальных услуг, снижение сверхнормативного износа объектов коммунальной инфраструктуры, модернизацию коммунальных объектов путем реконструкции, строительства и внедрения ресурсо-, энергосберегающих технологий, разработку и внедрение мер по эффективному и рациональному использованию энергетических ресурсов потребителями коммунальных услуг.

2. Цель и задачи Программы

Основной целью Программы является: снижения уровня  общего износа основных фондов, улучшения  качества  предоставления коммунальных услуг.  Реализация данной цели  предполагает  решение следующих задач:

- снижение потерь при эксплуатации систем  водоснабжения, газоснабжения.

Целью Программы является создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры Березинского сельского поселения  в соответствие со стандартами качества предоставления коммунальных услуг.

В рамках выполнения Программы для финансирования предусмотренных мероприятий будут созданы условия, обеспечивающие привлечение средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Осуществление мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры приведет к улучшению состояния коммунальной инфраструктуры и, как следствие, к повышению качества предоставления коммунальных услуг, а также к сдерживанию темпов роста тарифов на коммунальные услуги.

3. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

В настоящее время объекты коммунальной инфраструктуры Березинского  сельского поселения  имеют значительный износ инженерных сетей и сооружений, что приводит к многочисленным авариям на коммунальных объектах, в результате чего страдает население и экология поселения.

Отмечается несоответствие фактического объема инвестиций в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры их минимальным потребностям.

Планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем коммунального хозяйства в значительной степени уступает место аварийно-восстановительным работам. Это ведет к снижению надежности работы объектов коммунальной инфраструктуры.

Значительные потери воды, тепловой и электрической энергии в процессе производства и транспортировки ресурсов до потребителей приводят к неэффективному использованию природных ресурсов.

Ветхое состояние электрических сетей становится причиной отключения теплоснабжения домов в зимний период.

Основные проблемы:

-высокий уровень  износ основных производственных фондов, и их техническая отсталость,

- низкая эффективность системы управления  в этом секторе экономики.

Для повышения качества предоставления коммунальных услуг и эффективности использования природных ресурсов необходимо обеспечить масштабную реализацию мероприятий модернизации объектов коммунальной инфраструктуры Березинского сельского поселения. Поэтому одной из основных задач  программы  является формирование  условий, обеспечивающих привлечение средств внебюджетных источников  для выполнения мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры позволит:

-обеспечить более комфортные условия проживания населения Березинского сельского поселения путем повышения качества предоставления коммунальных услуг;

-снизить потребление энергетических ресурсов в результате снижения потерь в процессе производства и доставки энергоресурсов потребителям;

-обеспечить более рациональное использование водных ресурсов;

-улучшить экологическое состояние территории поселения.

Общая потребность в средствах на полное восстановление и модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры не может быть обеспечена только за счет собственных средств предприятий коммунального комплекса и бюджетных инвестиций. Поэтому одной из основных задач программы является формирование условий, обеспечивающих привлечение средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Реализация программы позволит:

-обеспечить использование целевых средств местного и областного бюджетов для реализации проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры;

-разработать и развивать механизмы привлечения средств внебюджетных источников в коммунальный комплекс;

-использовать средства внебюджетных источников для капитальных вложений в объекты коммунальной инфраструктуры.

4.Сроки и этапы реализации Программы.

Программа реализуется в течение 2021-2030 годов.

В перспективе (2022-2030 годы) будет реализован основной блок мероприятий Программы по реализации инвестиционных  программ организаций коммунального комплекса, наращивание и дальнейшая модернизация коммунальной инфраструктуры.

5. Основные направления программных мероприятий

Основными направлениями программных мероприятий намеченных к реализации являются строительство и модернизация объектов инженерной инфраструктуры муниципального  образования Березинского сельского поселения. При планировании  мероприятий использовались проектные решения и мероприятия, изложенные в Правилах землепользования и застройки Березинского сельского поселения Унечского муниципального района Брянской области.

Планируемые мероприятия изложены в подпрограммах данной программы.

5.1. Подпрограмма «Строительство новых сетей и объектов коммунальной инфраструктуры»

Основными проблемами являются износ существующих систем коммунальной инфраструктуры, отсутствие земельных участков, обустроенных коммунальной инфраструктурой, механизмов привлечения частных инвестиционных и кредитных  ресурсов в строительство коммунальной инфраструктуры, а также непрозрачные и обременительные для застройщика условия присоединения к системам коммунальной инфраструктуры.

Основной целью подпрограммы является  удовлетворение потребностей населения в коммунальных услугах, улучшение экологической обстановки в поселении.

Объемы финансирования указаны, исходя из сложившейся в настоящее время стоимости работ, будут привязаны к объемам финансирования из бюджета области и подлежат ежегодной корректировке.

5.1.1. Система водоснабжения

Система централизованного водоснабжения на территории муниципального образования «Березинское сельское поселение»  представлена локальными водопроводами, имеющими водозаборы из артезианских скважин, водонапорных башен и водопроводных сетей. На территории поселения системы централизованного водоснабжения имеются в населенных пунктах: Рюхов, Березина, Волкустичи, частично д.Яблонка. Подача воды населению, которое не охвачено системами централизованного водоснабжения, осуществляется  колодцами и скважинами, которые находятся на территориях домовладений. На территории поселения имеется 9,5 км водопроводных сетей, 7 артезианских скважин, 7 водонапорных башен.

В 2021-2030 годах планируется изготовить проектно-сметную документацию и построить артезианскую скважины и водопроводные сети в д. Рябовка и д. Аленовка.

Планируется также провести реконструкцию централизованного водоснабжения населения в с.Рюхов, где проживает 541 чел. Мероприятия и затраты необходимые для выполнения подпрограммы указаны в таблице 5.1.1. ВС.

Строительство и реконструкция централизованных систем водоснабжения в Березинском сельском поселении в 2021 – 2030годах

Решение проблемы: Обеспечение населения поселения централизованным

водоснабжением, снижения изношенности головных сооружений и разводящих сетей

Ожидаемый результат: Улучшение условий проживания в сельской местности

Таблица 5.1.1. ВС

| № п/п | Наименование мероприятий | Стоимость, млн. руб. | Года реализации | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 1 | Водоснабжение н.п. Рябовка 2,7км, скважина, водонапорная башня, водопроводные сети | 6,5 | 2021-2030 | Департамент строительства БО Администрация Унечского района |
| 2 | Водоснабжение н.п. Аленовка 3,6 км, скважина, водонапорная башня, водопроводные сети | 8,6 | 2021-2030 | Департамент строительства БО Администрация Унечского района |
| 3 | Реконструкция водоснабжения с. Рюхов | 6,8 | 2021-2030 | Департамент строительства БО Администрация Унечского района |
|  | ИТОГО | 21,9 | 2021-2030 |  |

Реализация программы строительства и реконструкции водопроводных сетей позволит обеспечить централизованным водоснабжением 254 чел. сельских жителей и улучшить водоснабжение для 541 чел.

5.1.2. Системы водоотведения

На территории Березинского сельского поселения имеется 6,2 км канализационных сетей, 2 очистных сооружения, 2 канализационных насосных станций. Из 13 населенных пунктов находящихся в поселении только 2 частично канализованы. Износ сетей канализации составляет 75 %.

Мероприятия и затраты необходимые для выполнения подпрограммы указаны в таблице 5.1.2. КН.

Строительство и реконструкция канализационных сетей и объектов очистных сооружений в Березинском сельском поселении

в 2021– 2030 гг.

Решение проблемы: Обеспечение населения централизованной канализацией

| Ожидаемый результат: | - Улучшение условий проживания жителей д.Березина, с.Рюхов, д.Рябовка, д.Аленовка; - Улучшение экологической обстановки в поселении. |
| --- | --- |

Таблица 5.1.2 КН

| № п/п | Наименование мероприятий | Стоимость млн. руб. | Года реализации | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 1 | Строительство канализации и очистных сооружений у д.Рябовка | 8,0 | 2021-2030 | Департамент строительства БО Администрация Унечского района |
| 2 | Реконструкция канализации и очистных сооружений у д.Березина | 6,0 | 2021-2030 | Департамент строительства БО Администрация Унечского района |
| 3 | Реконструкция канализации и очистных сооружений у с.Рюхов | 10,5 | 2021-2030 | Департамент БО Администрация Унечского района |
|  | ИТОГО | 24,5 | 2021-2030 |  |

5.1.3. Система теплоснабжения

В сельском поселении функционируют 8 встроенных  и отдельно стоящих котельных, обеспечивающих потребности в тепловой энергии обособленных потребителей (жилых домов, объектов социального и культурно-бытового обслуживания, предприятий). Топливом для котельных служит природный газ.

теплоснабжение индивидуальной жилой застройки осуществляется от индивидуальных отопительных систем (печи, камины, котлы)

Строительство новых систем отопления котельных на 2021-2030 годы не планируется. Развитие систем теплоснабжения будет обеспечиваться путем модернизации этих систем. Планируется в 2021 году строительство новой котельной в д.Березина

Реконструкция системы теплоснабжения в Березинском сельском поселении в 2021 -2030 гг

Решение проблемы: Обеспечение населения централизованным отоплением

| Ожидаемый результат: | - Улучшение условий проживания жителей д.Березина. - Снижение аварийных ситуаций на тепловых сетях, сокращение теплопотерь. |
| --- | --- |

Таблица 5.1.3 Теплоснабжение

| № п/п | Наименование мероприятий | Стоимость млн. руб. | Года реализации | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 1 2. | Реконструкция тепловых сетей в д.Березина Строительство котельной в д. Березина | 1,0 6,0 | 2021-2030 2021 | Департамент строительства БО ГУП«Брянсккоммунэнерго» Департамент строительства БО ГУП«Брянсккоммунэнерго» |
|  | ИТОГО | 7,0 | 2021-2030 |  |

5.1.4. Системы  газоснабжения

Газоснабжение потребителей на территории Березинского сельского поселения осуществляется природным газом. Природных газ транспортируется по магистральному газопроводу «Дашава – Киев- Брянск- Москва», проходящему за границами сельского поселения.

Система  газоснабжения потребителей сельского поселения двухступенчатая по давлению. Природный газ поступает к потребителям через существующую распределительную сеть газопроводов высокого давления от ГРС, расположенную восточнее территории поселения.

Из 13 населенных пунктов поселения, природный газ имеется в 6 населенных пунктах.

Строительство газопроводов низкого давления  в Березинском сельском поселении в 2021-2030гг

Решение проблемы: Обеспечение населения природным газом

| Ожидаемый результат: | - Улучшение условий проживания жителей поселения |
| --- | --- |

Таблица 5.1.4. Газоснабжение

| № п/п | Наименование мероприятий | Стоимость млн. руб. | Года реализации | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 1 | Строительство газопровода низкого давления ул. Заречная с.Рюхов 0,8 км | 1,5 | 2021-2030 | Департамент строительства БО Администрация Унечского района |
| 2 | Строительство газопровода низкого давления ул. Первомайская с.Рюхов 0,6 км | 1,2 | 2021-2030 | Департамент строительства БО Администрация Унечского района |
| 3 | Строительство газопровода низкого давления ул. Транспортная с.Рюхов 0,35 км | 0,8 | 2021-2030 | Департамент строительства БО Администрация Унечского района |
|  | ИТОГО | 3,5 | 2021-2030 |  |

6. Ресурсное обеспечение Программы

Общий объем финансирования Программы за счет всех источников в 2021-2030гг. составляет    56,9 млн. руб.

Источники финансирования: собственные средства предприятий, средства местного бюджета, средства федерального и  областного бюджетов, инвестиции.

Объемы финансирования мероприятий Программы по источникам финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с производственными и инвестиционными программами организаций, участвующих в реализации настоящей Программы и утвержденными тарифами на коммунальные услуги на текущий год.

7. Механизм реализации программы

В реализации программы предусматривается участие органов региональной власти органов местного самоуправления (по согласованию), организаций коммунального комплекса.

Программа направлена на консолидацию бюджетных, а также внебюджетных средств, в том числе и инвестиционных надбавок к тарифам на коммунальные услуги.

Перечень объектов, включенных в перечень объектов модернизации, может уточняться на основании утвержденной в установленном порядке проектной документации и заключений государственной вневедомственной экспертизы с учетом объемов капитальных вложений, предусмотренных на соответствующий финансовый год.

8. Организационное и информационное обеспечение реализации программы

Организации коммунального комплекса ежеквартально, а также по итогам года до 1 марта представляют администрации поселения сводную информацию о результатах выполнения мероприятий программы.

Администрация поселения анализирует и корректирует ход выполнения программы и вносит предложения по совершенствованию реализации программы.

9. Оценка эффективности и социально-экономических последствий реализации программы

Индикаторами реализации основных мероприятий программы по способу  их выражения являются не только количественные показатели, но и качественные характеристики, которые выражаются в улучшении и повышении надежности предоставляемых коммунальных услуг.

Реализация программы потребует системного подхода к решению задач вытекающих из поставленной цели, поэтапного их выполнения с учетом определенных приоритетов в соответствующем периоде реализации.

Успешная реализация программы позволит:

- обеспечить жителей поселения  бесперебойным, безопасным предоставлением коммунальных услуг,

- поэтапно восстановить  ветхие инженерные сети и другие объекты  жилищно-коммунального хозяйства поселения,

- снизить уровень износа  объектов коммунальной инфраструктуры,

-повысить эффективность работы предприятий жилищно-коммунального  хозяйства и снизить затраты на представление коммунальных услуг;

-улучшить качество коммунального обслуживания населения, обеспечить надежность работы инженерно-коммунальных систем жизнеобеспечения, комфортность и безопасность условий проживания граждан.