РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

БЕРЕЗИНСКАЯ  СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

УНЕЧСКОГО РАЙОНА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04 мая  2016года   №9

д. Березина Унечского района

О подготовке Березинского сельского поселения

к отопительному  периоду 2016/2017 года

В соответствии со статьями 7, 14, 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ, приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 г. № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», в целях контроля за подготовкой объектов теплоснабжения и теплопотребления, расположенных на территории Березинского  сельского поселения, к работе в отопительный период 2016-2017 года,

П о с т а н о в л я ю:

- Утвердить программу проведения проверок готовности объектов теплоснабжения и теплопотребления Березинского сельского поселения Унечского района к работе в отопительный  период 2016-2017года (Приложение № 1).

- 1.Утвердить план мероприятий по подготовке учреждений культуры и жилфонда  к работе в осеннее – зимний период 2016- 2017гг по Березинской сельской администрации. (Приложение №2)

3.Комиссии по оценке готовности объектов теплоснабжения и теплопотребления, утвержденной распоряжением Березинской сельской администрации №71-р от 18 июня 2015 года  руководствоваться Федеральным Законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103 «Правила оценки готовности к отопительному периоду» и Положением об оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций к работе осенне-зимний период, утвержденным Министром промышленности и энергетики Российской Федерации В.Б. Христенко 25 августа 2004 года.

4.Комиссии в срок до 15 сентября 2016 года подготовить паспорта готовности к отопительному  периоду  всех потребителей тепловой энергии, расположенных на территории  поселения,  в срок до  30 октября –теплоснабжающих организаций. В срок до 01 ноября предоставить паспорт готовности муниципального образования  на рассмотрение комиссии по оценке готовности Унечского района к работе в осенне-зимний период 2016-2017гг

5. Утвердить график проведения проверки готовности объектов теплоснабжения и теплопотребления Березинского сельского поселения Унечского  района к работе в отопительный период 2016-2017 года (Приложение № 3)

6. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Унечского района.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Березинской  сельской администрации                                   Т.М.Хомякова

Приложение № 1

к постановлению Березинской сельской

администрации

№9  от 04.05.2016 г.

ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК

ГОТОВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ К РАБОТЕ В ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД

1. Целью программы проведения проверки готовности к отопительному периоду (далее - программа) является оценка готовности к отопительному периоду путем проведения проверок готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения.

2. Проверка проводится на предмет соблюдения обязательных требований, установленных правилами оценки готовности к отопительному периоду, утверждаемыми федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - правила), в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении", приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 г. № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду».

3. Проверка осуществляется в отношении теплоснабжающей организации ГУП «Брянсккоммунэнерго (котельная№14  д.Березина), а также потребителей тепловой энергии (многоквартирных дома д.Березина, учреждений образования, учреждений культуры, учреждения здравоохранения ) в соответствии с Правилами оценки готовности к отопительному сезону.

4. Срок проведения проверки потребителей тепловой энергии определен периодом с 01 сентября  до 15 сентября, теплоснабжающих организаций - с 10 сентября по 30 сентября.

5. Объекты, подлежащие проверке:

1)  Многоквартирные дома  (независимо от выбранного способа управления), теплопотребляющие установки, которых подключены к системе теплоснабжения;

2) муниципальные учреждения  культурной сферы, учреждения образования, учреждения здравоохранения, расположенные на территории  Березинского сельского поселения.

3) магистральные, квартальные тепловые сети, тепловые камеры и колодцы, запорная и регулирующая арматура, ввода в объекты теплопотребления д. Березина

6. Проверка готовности к отопительному периоду осуществляется комиссией по проведению проверки готовности к работе в отопительный период.

7. В целях проведения проверок потребителей тепловой энергии к работе в комиссии по согласованию могут привлекаться представители Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору и жилищной инспекции, представители теплоснабжающей организации, а также организации, к тепловым сетям которой непосредственно подключены теплопотребляющие установки потребителей тепловой энергии.

8. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к работе в отопительный период по прилагаемой форме к настоящей Программе.

9. В случае положительного вывода комиссии о готовности объекта теплоснабжения и теплопотребления к работе в осенне-зимний период оформляется паспорт готовности к работе в осенне-зимний период соответствующего объекта по прилагаемой форме к настоящим Правилам.

Приложение

к Программе проведения

проверок готовности объектов

теплоснабжения и

теплопотребления к работе

в отопительный период

АКТ

проверки готовности к отопительному периоду ________ / ________ г.г.

____________________________________  "___" ___________ 20__ г.

(место составления акта)                                                                                   (дата составления акта)

Комиссия, образованная ______________________________________________

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

В             соответствии   с   программой   проведения   проверки   готовности   к

отопительному периоду от «__» _______________ 20__   г., утвержденной ________

______________________________________________________________________________________________

(ФИО руководителя(его заместителя) органа, проводившего проверку готовности к отопительному периоду)

с «   »___________20   г. по «   »_____________20   г. в соответствии с

Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» провела проверку готовности к отопительному периоду ______________________________

_____________________________________________________________________________________________

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, потребителя тепловой энергии в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:

_____________________________________________________________________________________________

(готовность/неготовность к работе в отопительный период)

Выводы комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:

_____________________________________________________________________________________________

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду                           гг.*

*При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения

Председатель комиссии:                         _____________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:                                       _____________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

_____________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"____" _____________ 20__ г.

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду

Приложение

к Программе проведения

проверок готовности объектов

теплоснабжения и

теплопотребления к работе

в отопительный период

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду _______ / _______ г.г.

Выдан _____________________________________________________

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

| 1. |  | ; |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. |  |  | ; |
| 3. |  | ; |  |

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от      _____     № _____

Глава Березинской  сельской администрации                                 Т.М.Хомякова

(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду)

Приложение 2

к постановлению Березинской

сельской администрации

от  04 мая  2016 года   №9

.

План

мероприятий по подготовке учреждений культуры и жилфонда к работе в осеннее – зимний период 2016-2017гг по Березинской сельской администрации

| № п/п | Наименование мероприятий | ответственный | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Назначить лицо, ответственное за тепловое хозяйство | Пузик Г.П. Пузик Т.В. | июль 2016г. |
| 2 | Провести обучение персонала для работы на газовых котельных | Хомякова Т.М. | август 2016г. |
| 3 | Провести работу по разработке ПЛАС для котельной с.Рюхов | Хомякова Т.М. | До 1 октября 2015г. |
| 4 | Опрессовать систему отопления в СДК с.Рюхов и жилфонда | Пузик Т.В. Управляющая организация ООО «Русь» | Август-сентябрь 2016г. |
| 5 | Произвести покраску запорной арматуры трубопроводов и узлов управления | Руководители учреждений | Август 2016г. |
| 6 | Все узлы управления обеспечить освещением | Руководители учреждений | Август 2016г |
| 7 | Провести поверку контрольно-измерительных приборов и сигнализаторов загазованности | Пузик Т.В. | Июнь –июль 2016г. |
| 8 | Утеплить входные двери, установить пружины | Руководители учреждений | Сентябрь 2016г. |
| 9 | Произвести восстановление разбитых окон в подвальных помещениях и подъездах | Зверек М.М. Обслуживающие организации | Август 2016г. |
| 10 | Восстановить разрушенную теплоизоляцию на трубопроводах | Руководители учреждений | Июль 2016г. |
| 11 | Утеплить водопровод на котельной с.Рюхов | Ворона Л.Н. | Июль 2016г. |
| 12 | Заключить договор на оказание услуг по предупреждению и ликвидации аварий, связанных с утечкой природного газа на котельной с.Рюхов | Хомякова Т.М. Обслуживающие организации | Сентябрь 2016г |

Приложение № 2

к постановлению

№ 9 от 04.05.2016 г.

ГРАФИК

проведения проверки готовности к работе в отопительный период

2015/2016года котельной, тепловых сетей и потребителей тепловой энергии

| №№ | Наименование объекта | Дата проверки |
| --- | --- | --- |
| 1. | Котельная д.Березина | 10.09.2016г.-30.09.2016г |
| 2. | Многоквартирные дома д.Березина | 01.09.2016г. -15.09.2016г. |
| 3. | МОУ СОШ д.Березина | 01.09.2016г. -15.09.2016г |
| 4. | МОУ ООШ с.Рюхов | 01.09.2016г. -15.09.2016г |
| 5. | Березинский ПЦДК | 01.09.2016г. -15.09.2016г |
| 6. | Рюховский СДК | 01.09.2016г. -15.09.2016г |
| 7. | Рябовский сельский клуб | 01.09.2016г. -15.09.2016г |
| 8. | Березинский ФАП | 01.09.2016г. -15.09.2016г |
| 9. | Аленовский ФАП | 01.09.2016г. -15.09.2016г |
| 10. | Березинская ПЦБ | 01.09.2016г. -15.09.2016г |